|  | Mois / Année |
| --- | --- |

FICHE AUDIT - ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS – USAGERS NON DOMESTIQUES

1- Renseignements généraux

Raison sociale de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………….

Code NAF :

Directeur : ………………………………………………………………………	( Propriétaire		( Locataire

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………..	Adresse mail : ……………………………………………………………

Personne à contacter pour la partie assainissement :

Nom-Prénom : ……………………………………………	Fonction : ………………………………………………………………....

Téléphone : ……………………………………………….	Adresse mail : ……………………………………………………………

Activité soumise à la législation ICPE : ( Oui	   ( Non

Si OUI : 			           ( Déclaration		( Enregistrement		( Autorisation

Arrêté préfectoral : 		           ( Oui, date : 		( Non

Autres référentiels DREAL :

Date dernier contrôle DREAL :

Arrêté de déversement des eaux usées non domestiques : 	( Oui, date :			( Non

Convention de rejet des eaux usées non domestiques : 		( Oui, date :			( Non

2- Description de l’activité

Date de création de l’établissement :

Type d’activité :

Effectif :

Horaires journaliers : 						Jours travaillés :

Périodes de fermeture :

Périodes d’activités maximales :

Existe-t-il des activités saisonnières ?				( Oui				(  non

Si oui, nature, période, et nombre d’employés saisonniers :

Votre établissement possède-t-il un restaurant d’entreprise ? 	( Oui				( non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ? 			( Oui				(  non

Combien de repas sont servis par jour ?

3- Consommation d’eau

Origine et volume de l’eau consommé dans votre établissement :

( Distribution publique :     		m3/jour			( Puits ou forage :			m3/jour

( Eaux de surface :			m3/jour

( Autres :				m3/jour			Nature :

Existe-t-il un traitement en aval de la prise d’eau ?	 	( Oui			( non

Si oui, de quelle nature (adoucisseur …) :

Compléments concernant l’utilisation d’eau brute / potable – A compléter en annexe si nécessaire

(Déclaration forages, identifiants, plans à annexer…)

4- Gestion des eaux pluviales

Les eaux pluviales sont-elles collectées séparément des eaux usées :

( Oui      ( Non	    ( En partie

Nature des rejets en eaux pluviales :		( Toitures

( Parkings

( Circulation poids lourds

( Stockage produits

( Eaux de process (refroidissement...)

( Autre : ………………………………………….

Destination des rejets d’eaux pluviales :		( Réseau d’assainissement collectif

( Réseau d’eaux pluviales collectif

( Milieu naturel (fossé, cours d’eaux ….)

( Stockage à la parcelle

( Infiltration à la parcelle

( Autre : ………………………………………….

Dispositif(s) de traitement des eaux pluviales : 	 ( Aucun

( Piège à sables

( Séparateur hydrocarbures

( Autre : ………………………………………….

Compléments concernant la gestion des eaux pluviales – A compléter en annexe si nécessaire

(Entretien des ouvrages de traitement, de rétention, débit de fuite, plans…) – confinement de la pollution en cas d’incendie, de déversement accidentel, etc.) - Coordonnées Lambert des points de rejet

5- Effluents

Effluents autres que domestiques : 		( Oui	( Non

Si OUI :					( Permanents      ( Ponctuels

Si OUI, nature et origine : 		( Restauration/graisseux

( Organique (vinification…)

( Chimique (solvants, peintures…)

( Métallique (traitement de surface)

( Issus de soins médicaux

( Lavage de véhicules

( Recyclage / traitement des déchets

( Autre : ……………………………………….

Point de rejet des effluents : 			( réseau public séparatif ou unitaire

( Autre : ………………………………………….

Ouvrages de prétraitement :  			( Oui      ( Non

Si OUI, nature et origine : 		( Débourbeur

( Séparateur hydrocarbures

( Bassin de décantation

( Bac à graisses

( Autre : ……………………………………….

Dispositif de mesure des volumes rejetés ?  	( Oui      ( Non

Analyses qualitatives des effluents rejetés ?  	( Oui      ( Non

Compléments concernant la gestion les rejets d’eaux usées (domestiques, non domestiques, assimilés domestiques) – A compléter en annexe si nécessaire - Coordonnées Lambert des points de rejet

(Entretien des ouvrages de traitement, de rétention, débit de fuite, plans…)

6- Eaux d’extinction incendie

Description des modalités de gestion des eaux d’extinction (rétention, confinement, localisation du point de rejet)

7- Produits dangereux pour l’environnement

Utilisation de produit(s) dangereux pour l’environnement : ( Oui	( Non

Zones de stockage spécifiques : 			       ( Oui	( Non

| Nature et usage des produits | Localisation de la zone de stockage spécifique | Quantité annuelle utilisée |
| --- | --- | --- |

Compléments concernant la gestion des produits dangereux pour l’environnement

(traitement des déchets, bordereaux de suivis…) – A compléter en annexe si nécessaire

8- Documents fournis par l’entreprise

Liste indicative

( Plan du site avec réseaux de collecte des eaux usées et eaux pluviales, y compris ouvrages annexes (pompage, bassin de rétention, puits d’infiltration, système de confinement

( Localisation et plan des dispositifs de prétraitement / traitement

( Arrêté d’autorisation d’exploiter ou récépissé de déclaration

( Résultats campagne initiale ou courrier préfectoral RSDE

( Documents de gestion patrimoniale des dispositifs de prétraitement / traitement (cahier de maintenance, curage, registre de traitement des déchets, etc.)

( Fiches produits des produits dangereux pour l’environnement utilisés

( Autres documents :

9- Conclusions de l’audit

Date :

Présents :

ASD avec ou sans CSD – Suites à donner

1) L’établissement génère et rejette bien des effluents non domestiques dans le réseau public d’assainissement. Nature des effluents : Au vu des premières informations recueillies, un simple arrêté d’autorisation semble nécessaire,

OU, Au vu des premières informations recueillies, un arrêté d’autorisation et une Convention semble nécessaire. Pour pouvoir le confirmer, il est nécessaire que l'établissement communique les pièces listées ci-dessous.

OU

2) Au vu des premières informations recueillies, il apparaît que l’établissement ne rejetterait pas d’effluents non domestique dans le réseau public d’assainissement.

L’article 1331-10 du code de la santé public stipule que "Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par maître d’ouvrage du système de collecte à l'endroit du déversement […]. C’est dans ce cadre que cette enquête a été organisée :

- Soit par la prise d’arrêté d’autorisation simple dans le cas où les effluents rejetés sont peu chargés et n’impacteraient pas le fonctionnement du système d’assainissement,

- Soit par la prise d’arrêté d’autorisation auquel est annexée une convention de déversement qui précise davantage les conditions d’acceptation, de suivi et financière.

Des modèles cadres validés par le comité syndical du SYSEG sont appliqués sur tout le territoire du système d'assainissement.